## Slide 1: Bases de la photodétection
Module OPTO-ELECTRONIQUE
Julien VILLEMEJANE
Basler Sensor / Mouser

## Slide 2: La lumière et la photonique
AOP
Lumière : vecteur d’informations
La lumière est une onde électromagnétique transversale définie par sa longueur d’onde et sa polarisation
Lumière
Schémas et image empruntés au cours d’optique instrumentale (SC19) de Sébastien de ROSSI
Transmission d’informations
Modification des propriétés de la lumière pour porter une information
Polarisation
Amplitude (modulation)
Phase
Intrication
TPs Optique cohérente / LEnsE – 3A

## Slide 3: Photodétection / Exemples
Application de la photodétection
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 4: Photodétection / Exemples
Applications en photonique
Groupe Gaz Quantiques / LCF
Interféromètre à atomes froids piégés sur puce avec séparation spatiale
Représentation d’un interféromètre de Mach-Zehnder (a) en optique, et (b) en version atomique, aussi appelé Ramsey-Bordé.
Représentation d’un interféromètre de Michelson

## Slide 5: Photodétection / Exemples
Applications en photonique
Single-plasmon interferences
Anti-coalescence of bosons on a lossy beamsplitter
Groupe Nanophotonique / LCF

## Slide 6: Photodétection / Exemples
Applications en photonique
Groupe Laser / LCF
Combinaison cohérente de diodes laser de puissance

## Slide 7: Photodétection / Exemples
Applications en photonique

## Slide 8: Diodes
Caractéristiques
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 9: Diode
Caractéristique statique
Diode
Dipôle non linéaire et polarisé

## Slide 10: Diode
Caractéristique statique
Diode
Dipôle non linéaire et polarisé

## Slide 11: LEDs
Caractéristiques
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 12: LED
Caractéristique statique
LED
Dipôle non linéaire et polarisé capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique

## Slide 13: LED
Utilisation et limites d’utilisation
LED

## Slide 14: LED
Utilisation et limites d’utilisation
LED
pour une LED Rouge Standard
Vf = 2V
IfMAX = 30 mA

## Slide 15: Photodiodes
Caractéristiques des diodes
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 16: Photodiode
Caractéristique statique
Photodiode
Dipôle non linéaire et polarisé, ayant la capacité de capter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique

## Slide 17: Photodiode
Caractéristique statique
Photodiode
Dipôle non linéaire et polarisé, ayant la capacité de capter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique

## Slide 18: Photodiode
Caractéristique statique
Photodiode
Dipôle non linéaire et polarisé, ayant la capacité de capter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique

## Slide 19: Photodétection
Définition et chaine d’acquisition
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 20: Photodétection
Système de photodétection
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Système de photodétection
Sys. Phot.
Flux lumineux
Grandeur Electrique
Capteur
Photodiode
Flux Lumineux
Courant
Amplifier
Tension
Tension
ADC
Valeur numérique

## Slide 21: Photodétection
Système de phot. / Caractéristiques
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Système de photodétection
Sys. Phot.
S
Flux lumineux
Grandeur Electrique
Sensibilité : rapport entre le courant de sortie et la puissance optique incidente
Bruit : fluctuations indésirables du signal électrique
  Bruit d’amplification
  Bruit thermique (Johnson-Nyquist)
  Bruit de photons
Rapport signal à bruit : mesure la qualité du signal détecté
Temps de réponse : durée nécessaire pour que le signal atteigne un niveau stable après une variation
Bande passante : fréquence maximale de modulation détectable
Courant d’obscurité : courant généré par le détecteur en l’absence de lumière
Stabilité et linéarité

## Slide 22: Photodétection
Système de phot. / Caractéristiques
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Système de photodétection
Sys. Phot.
Flux lumineux
Grandeur Electrique
Bande spectrale de réponse : domaine de longueurs d’onde pour lesquelles le détecteur est sensible
Efficacité quantique : fraction de photons incidents qui génèrent effectivement un électron
Taille active : détermine la quantité de lumière collectée

## Slide 23: Montage de photodétection
Montage « simple »
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 24: Système de photodétection
Version « simple »
Montage de photodétection
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable

## Slide 25: Système de photodétection
Version « simple »
Montage de photodétection
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Tension de polarisation non constante

## Slide 26: Système de photodétection
Version « simple » / En pratique
Montage de photodétection
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Fréquence (log)
MODELE NON VALIDE !!

## Slide 27: Montage de photodétection
Montage « simple » et modélisation
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 28: Système de photodétection
Version « simple » / Modélisation
Modélisation

## Slide 29: Amplificateur linéaire
Adaptation d’impédance et transimpédance

## Slide 30: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Caractéristiques
ALI / AOP
Composant actif, amplificateur différentiel à grand gain
i+ = i- = 0
Impédance d’entrée élevée

## Slide 31: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Caractéristiques
ALI / AOP
Composant actif, amplificateur différentiel à grand gain
Fonctionnement non-linéaire

## Slide 32: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Caractéristiques
ALI / AOP
Composant actif, amplificateur différentiel à grand gain
Fonctionnement linéaire
Si contre-réaction négative (via un dipôle)
Vs = A.(Ve - Vs)

## Slide 33: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Caractéristiques
ALI / AOP
Composant actif, amplificateur différentiel à grand gain
Fonctionnement linéaire
Si contre-réaction négative (via un dipôle)
Vs = Ve
Hypothèse à vérifier…
V+ = V-

## Slide 34: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Bande-passante
ALI / AOP
Composant actif, amplificateur différentiel à grand gain
Propriété des montages à ALI
A.BP = cte
où A est l’amplification du montage et BP la bande passante du montage

## Slide 35: Amplificateur Linéaire Intégré
Fonction de transfert / Boucle fermée
ALI / AOP
Propriété des montages à ALI

## Slide 36: Montage de photodétection
Amélioration des performances
IDS Sensor
Basler Sensor / Mouser

## Slide 37: Système de photodétection
Version « simple » / En pratique
Montage de photodétection
Convertir un signal lumineux (flux de photons) en un signal électrique mesurable
Fréquence (log)

## Slide 38: Système de photodétection
Version « suiveur »
Montage de photodétection

## Slide 39: Système de photodétection
Version « transimpédance »
Montage de photodétection

## Slide 40: Système de photodétection
Fréquence (log)
Version « transimpédance » / En pratique
Montage de photodétection

## Slide 41: Système de photodétection
Version « transimpédance » / En pratique
Montage de photodétection